KW-４C-II型匀胶机

- 名称：KW-4C-II型匀胶机；                             品牌：北京赛德凯斯；

厂家：北京赛德凯斯电子有限责任公司；             公司网址：www.setcas.com

| ## KW-4C-II SPIN COATER ## KW-4C-II型号匀胶机(旋涂仪) |  |
| --- | --- |
| 在KW-4C-I型号匀胶机基础上升级，并集成了4路涂胶显影管路。 |  |
| KW-4C-II型号; KW-4C-II型号. |
| 精度 | 指标 |
| 基片尺寸 | 5-150mm |
| 速度范围 | 1-10000RPM/1-12000RPM(KW-4C-I型) |
| 转速精度 | 1RPM |
| 转速稳定度 | ±0.1% |
| 加速度范围 | 1-10000RPM/S |
| 胶均匀性 | ±1% |
| 控制信号 | 指标 |
| 人机界面 | 4.3寸触摸屏 |
| 通信接口 | 可接无线鼠标键盘：机器可放于手套箱内,同时客户可在手套箱外远程操作机器 |
| 旋转方向 | 支持正反转 |
| 触控笔 | BAMBOO电阻笔(标配) |
| 真空泵 | AP-550V无油泵/FY油泵 |
| 编程模式 | 参数 |
| 设置数据 | 无限组数据，每组10段转速(标配) |
| 每段时间 | 0-10000秒 |
| 存储数据 | 无限组数据 |
| 电气参数 | 指标 |
| 匀胶机交流供电口 | AC100-250V |
| 真空泵交流供电口 | AC220V(标配) AC110V(选配) |
| 匀胶机功率 | 200W |
| 真空泵功率 | 350W |
| 真空泵抽速 | ≥60L/MIN |
| 机械尺寸 | 参数 |
| 匀胶机体积 | 210mm(W)X220mm(D)X160mm(H) |
| 匀胶机重量 | 10KG |
| 泵重量 | 9KG |
| 使用环境 | 参数 |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 相对湿度 | < 85% |
| 放置于桌面 | 可通过自带水平仪调节机器水平 |
| 技术支持 | 指标 |
| 质保期 | 1年 |

中国大陆公司官方网址： www.setcas.com

香港公司官方网址： www.setcas.hk

美国公司官方网址： www.setcas.online

公司销售电话：姜经理，18518552883（微信号），010-89732010，

销售经理电邮：sales@setcas.com，1172139752@qq.com；

公司销售经理QQ：1172139752, 销售经理微信号码：18518552883；

公司技术咨询电话：秦经理，18500193075，010-89732010；

公司售后支持QQ：2350573414, 售后支持微信号：smartcoater；

北京赛德凯斯电子有限责任公司邮箱：support@setcas.com, setcas@126.com